## КСС
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Наименование на работите | М-ка | Количество | Единична цена без ДДС | Обща цена без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ЧАСТ : СТРОИТЕЛНО - КОНСТРУКТИВНА
Част: Строително-конструктивна - фундамент
А. | Земни работи
1. | Масов изкоп | м3 | 281.05
2. | Обем на фундамент и колони под терена | м3 | 54.18
3. | Изкоп ЗП с багер на транспорт | м3 | 252.95
4. | Превоз ЗП със самосвал | м3 | 252.95
5. | Тънък изкоп за подравняване | м3 | 28.11
6. | Превоз ЗП на депо и от депо за обратен насип с натоварване на багер | м3 | 254.97
7. | Прехварляне ЗП на 3 m за обратен насип | м3 | 192.84
8. | Разриване на ЗП за уплътняване | м3 | 192.84
9. | Уплътняване ЗП с пневматична трамбовка | м3 | 192.84
В. | Кофражни работи
10. | Кофраж за фундамент и колони | м2 | 50.8
11. | Фундамент за ограда | м2 | 0.48
С. | Бетонови работи
12. | Бетон В 10 и В 25 за подложен, фундамент и колони | м3 | 49
13. | Бетон В 25 за фундамент ограда |  | 0.288
D. | Армировъчни работи
14. | Заготовка и монтаж на стомана А III | кг | 4590
Е. | Други работи
15. | Направа на възглавница от трошен камък | м3 | 60
16. | Обратен насип от пясък и подобрител | м3 | 0.288
17. | Предпазна ограда | м' | 49.6
18. | Колонки за фундамент ограда ф80 | бр. | 26
19. | Грижи за бетона - завиване с геотекстил | м2 | 50.08
20. | Вода за поливане | м3 | 30.05
|  |  |  | Общо СК Фундамент: | 0
Част: Строително-конструктивна - връхна конструкция - кула
А. | Болтове
1. | М24 ;L 70/mm/ , клас 8.8 , горещо поцинковани | бр. | 144
2. | М22 ;L 65/mm/ , клас 8.8 , горещо поцинковани | бр | 112
3. | М20 ;L 60/mm/ , клас 8.8, горещо поцинковани | бр | 96
4. | М16 ;L 55/mm/ , клас 8.8 , горещо поцинковани | бр | 44
5. | М12; L=50/mm/ , горещо поцинковани | бр | 68
В. | Конструкция
6. | Първи дял /поцинкована стомана/ | кг | 2900.27
7. | Втори дял | кг | 1841.15
8. | Трети дял | кг | 1732.96
9. | Четвърти дял | кг | 860.12
10. | ХВ1 | кг | 92.2
11. | ХВ2 | кг | 80.4
12. | ХВ3 | кг | 74.8
13. | ХВ4 | кг | 135.8
14. | ХВ5 | кг | 33.2
15. | ХВ6 | кг | 49.1
16. | ХВ7 | кг | 49.1
17. | ХВ8 | кг | 50.1
18. | Анкерно устройство | кг | 523.6
19. | Фиксиращи профили | кг | 105
20. | Моряшка стълба | кг | 831.9
21. | Обслужваща площадка | кг | 566.8
22. | Крепеж за соларни панели U80.60.3 | кг | 68
23. | Решетъчни скари | м2 | 5.1
24. | Оградна мрежа | м2 | 13.6
|  |  |  | Общо СК-Вр-к.-кула: | 0
|  |  |  | Общо СК: | 0
ЧАСТ : ЕЛЕКТРО
A. | Спецификация технологично оборудване
1. | Доставка и монтаж на контролен панел | бр | 1
4x2x0.50, PVC, Cat.5e
• 8/16 зонови входа
• Вградени възможности за контрол на достъп
• Обновяване на фърмуера на място USB или специализиран софтуер
• Съвместим със софтуер за отдалечен контрол
• Възможност за автоматично превключване на лятно/зимно часово време
• 2 PGM изхода (+3 PGM като възможност) превключваеми с минус или плюс
• PGM 1 може да бъде 2-жичен вход за димен датчик
• Поддръжка на 127 разширителни модули
• Възможност за значителен брой потребителски кода
• Възможност за разделяне на разпределения
• Буфер за събития
• Програмиране на дистанционни устройства чрез инсталаторски или главен код
• Вграден часовник с батерия
• Импулсно захранване
• 1 контролиран изход за сирена, спомагателен изход и телефонна линия
• Бутон за софтуерен ресет (връща подразбиращите се стойности и рестартира)
• Бутон за активиране/дезактивиране на допълнителния изход
2. | Доставка и монтаж на метална кутия | бр | 1
3. | Доставка и монтаж на тампер | бр | 1
4. | Доставка и монтаж на захранващ трансформатор | бр | 1
5. | Доставка и монтаж на модул за дистанционно управление | бр | 1
Вграден приемопредавател
•Поддържа минимум 8 потребителя и дистанционни управления (по 1 на потребител)
6. | Доставка на дистанционно управление | бр | 2
•Водоустойчиво
•Вграден приемо-предавател
•Обхват :минимум 15 m
7. | Доставка и монтаж на интернет модул | бр | 1
Докладва алармени събития чрез IP на GPRS/IP мониторинг приемник
•Контрол и наблюдение на един контролен панел чрез IP мрежа (LAN/WAN Интернет)
•Възможност за връзка към контролния панел през интернет
•Изпраща съобщение за аларма чрез email
•Включване/изключване на индивидуални групи чрез уеб браузър
•Преглед на статуса на всички зони/групипрез уеб браузър
•Обновяване на фърмуера през интернет
•DNS услуга за динамични IP адреси
•Поддръжка на SMTP и ESMTP
•Двупосочна динамична проверка за автентичност
8. | Доставка и монтаж на комбиниран влагозащитен детектор за външен монтаж | бр | 4
Пасивен инфрачервен сензор, Микровълнов сензор, Антимаскинг и Влагозащитен
•Комбинира PIR и микровълнови сензори
•Анти-маскинг
•Настройваема чувствителност на PIR сензора
•Настройваема чувствителност на микровълновият сензор
•Избор между технологиите за детекция – самостоятелна детекция или комбинация от двете
•Влагозащитен корпус
•Автоматична температурна компенсация
•Автоматична адаптация към страничен шум
9. | Доставка и монтаж на метални стълбчета с височина 1.80м. за монтаж на влагозащитните детектори | бр | 2
10. | Доставка и монтаж на магнитен контакт за монтаж на МУК метални врати | бр | 1
11. | Доставка и монтаж на термо-деференциален детектор | бр | 1
12. | Доставка и монтаж на акумулатор 12V/7Ah | бр | 1
13. | Доставка и полагане на кабел | м | 45
14. | Доставка и полагане на UTP инсталационен кабел 4x2x0.50, PVC, Cat.5e | м | 25
15. | Доставка и полагане на твърда тръби ø25, с колена и аксесоари | м | 35
16. | Пускане на системата в експлоатация | бр. | 1
В. | Система за видео наблюдение
17. | Доставка и монтаж на IP куполна, мрежова управляема камера за външен монтаж | бр | 1
18. | Доставка и полагане на UTP инсталационен кабел 4x2x0.50, PVC, Cat.5e | м | 30
19. | Доставка и полагане на гъвкави метални тръби ø16 | м | 30
20. | Пускане на системата в експлоатация | бр | 1
С. | Система за ранно откриване на горски пожари и метеорология
21. | Доставка и монтаж на Локаторна станция | бр | 1
· Действие на ЛС в температурен диапазон - - 20 + 50 °
·Разтояние на действие - 200м – 15km
·Площ на контрол от ЛС - up to 700 km2
·Време за сигнализиране – 60 сек.
·Време за обход на територията – 6-10 мин.
·Система за въртене тип PTZ / възможност за управление от КЦ /
·индустриален корпус IP65 или метален кожух
·Температурен обхват IR камерата от –20 °C до 500 °C
·Спектрален обхват от 1,5 до 15 микрометра
·Сензор с не по-малко от 384 × 288 пиксела
·честота на снимане: до 50 изображения в секунда
·пренос на данни в реално време посредством Fast Ethernet или оптичен кабел
·хоризонтално и вертикално въртене
·цифрови входове, аналогови и цифрови изходи и обслужващ пулт
·софтуер, който сигнализира алармено състояние и архивира резултатите от измерването
·алармената сигнализация трябва да е в състояние да реагира при превишаването на зададени стойности с визуален и акустичен сигнал
·Видео камера – цветна , 2.0 Megapixel USB 2.0
Ел. Захранване на системата с ниска консумация
22. | Доставка и монтаж на Метеорологична станция | бр | 1
Скорост на вятъра
Направление на вятъра
Дъжд
Град
Атмосферно налягане
Температура на въздуха
Относителна влажност на въздуха и почвата
Възможност за предаване на данни чрез TCP/IP
23. | Доставка и монтаж на комплект – радио модем и Радиоантена за предаване на данни с честота 5,4 Ghz, 18 Mbps | бр | 1
24. | Самостоятелно стоящ шкаф за монтаж на открито - външ.габаритни размери ш/в/д 894х1145х744мм, вътр.габ.р/ри 800х1200х650мм,IP55 | бр | 1
25. | Разглобяем бетонен фундамент | бр | 1
26. | Доставка и монтаж на Метално табло - IP55 с габаритни размери 500x400x250 | бр | 1
27. | Доставка и монтаж на LAN аресорна защита | бр | 5
28. | Доставка и монтаж на Ethernet switch 8порта RJ45 /10/100/1000 | бр | 1
Base-T, SC SM 20 km, 1000 Base LX, IEEE 802.3, 802.3u, IP30
29. | Доставка и полагане на UTP инсталационен кабел 4x2x0.50, PVC, Cat.5e | м | 40
D. | Електрозахранване
1. | Доставка и монтаж на ел.табло метална конструкция ,за бетонов цокъл | бр. | 1
2. | Полагане на стоманени тръби по метален стълб | м | 80
3. | Изтегляне на кабели в тръби | м | 30
| Изтегляне на кабели в гъвкави метални тръби ф16 |  | 30
| Доставка и монтаж на фотоволтаични панели + конструкция | бр. | 3
| Доставка и монтаж на ветрогенератор | бр. | 1
4. | Доставка и монтаж акумулаторни батерии + шкаф | бр | 3
5. | Доставка и монтаж на заряден панел за акумулатори | бр | 2
6. | Доставка на СВТ2Х6 мм2 | м | 130
7. | Доставка и монтаж на инвертори в табло | бр | 2
8. | Пускане на системата в експлоатация + табло 2ТР | бр. | 1
E. | ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МЪЛНИЕЗАЩИТА
1. | Доставка и монтаж на горещопоцинкована шина 40/4 | м | 40
2. | Доставка и монтаж на съединителни клеми пл.40/пл.40 | бр. | 10
3. | Доставка и монтаж на съединителни клеми пл.40/ар.ø 8 | бр. | 8
4. | Доставка и монтаж на меден заземителна връзка l=30см | бр | 12
5. | Доставка на специална смес Pronit, торба 25кг | бр | 10
6. | Доставка и монтаж на мълниеуловителен прът, H=2м, с държачи | бр | 2
7. | Протоколи за измерване на съпротивлението на заземителните | бр | 1
8. | Пускане на системата в експлоатация | бр | 1
F. | Център за управление
1. | Доставка и монтаж на ЛОТ | бр. | 4
2. | Доставка и монтаж на димер | бр. | 1
3. | Доставка и монтаж на двоен контакт "Шуко" за скрита инсталация | бр. | 1
4. | Доставка и монтаж на комуникационна кутия / комплектована/ | бр. | 3
5. | Доставка и монтаж на ел. табло Тцу по схема | бр. | 1
6. | Доставка и монтаж на конзолна кутия за гипс-картон | бр. | 2
7. | Доставка и монтаж на разклонителна кутия за гипс-картон | бр. | 3
8. | Доставка и полагане на кабел | м | 15
9. | Доставка и полагане на кабел | м | 45
10. | Доставка и полагане на кабел | м | 10
11. | Доставка и полагане на кабел | м | 25
12. | Доставка и полагане на гофр. тръба | м | 40
13. | Доставка и монтаж на PVC кабелен канал | м | 25
14. | Доставка и монтаж на PVC кабелен канал | м | 10
15. | Доставка и монтаж на МАП 40/1 Р/С в ГРТ ет. 1 | бр. | 1
16. | Доставка и монтаж на LAN аресорна защита SP004 | бр. | 4
G. | Слаботокови инсталации
17. | Комуникационна розетка | бр. | 2
18. | Доставка и монтаж на конзолна кутия за гипс-картон | бр. | 2
19. | Комуникационен шкаф | бр. | 1
20. | 19'' 1U Оборудван свързващ панел 24xRJ45/s, Cat.5e | бр. | 1
21. | 19" Switch, 24xRJ45/s,cat.5e, layer 2/3, 10/100/1000 Base-T | бр. | 1
22. | 19" Тава, 2U, дълбочина 450 мм | бр. | 1
23. | 19" Аранжиращ панел | бр. | 4
24. | 19'' Захранващ модулен блок, 1U, 6 x 16A/230V, с ключ | бр. | 1
25. | 19'' Вентилационен блок с термостат | бр. | 1
26. | Комплект болт, PVC шайба и гайка M6 (30+30+30) | бр. | 1
27. | 19" Заземителна шина | бр. | 1
28. | Доставка и монтаж на адаптор 220Vac/24Vac | бр. | 1
29. | Доставка и монтаж Patch Cord F/UTP 4x2x0.55, PVC, Cat.5e, 1.0т, Rack area | м | 20
30. | Доставка и монтаж Patch Cord F/UTP 4x2x0.55, PVC, Cat.5e, 3.0т, Rack area | м | 10
31. | Доставка и изтегляне на кабел | м | 140
32. | Доставка и полагане на гофр. тръба | м | 80
33. | Доставка и полагане на метална тръба | м | 16
34. | Доставка и монтаж на GPRS/IP мониторинг приемник /СОТ/ | бр. | 1
35. | Доставка и монтаж на Софтуер за управление /СОТ/ | бр. | 1
36. | Доставка и монтаж на комуникационно оборудване комплект с ODU | бр. | 1
37. | Доставка и монтаж на корпусна/куполна, IP мрежова камера за вътрешен монтаж, комплект със стойка | бр. | 1
38. | Софтуер за управление и запис на IP камери | бр. | 1
39. | Доставка на Професионални Full HD LCD монитори 42" | бр. | 2
40. | Доставка на Професионални TFT LCD монитори 19" | бр. | 2
41. | Доставка и монтаж на Персонален компютър: • | бр. | 2
| СОФТУЕР за управление и анализ на данните от системата за превенция на пожарите | бр. | 1
42. | Тестване и сертифициране | бр. | 1
43. | Пускане на системите в експлоатация | бр. | 1
H. | Мълниезащитна и заземителна инсталации ¦
44. | Доставка и монтаж на мълниеприемен прът 016/1000 mm, в комплект с окачващи аксесоари | бр. | 1
45. | Доставка и монтаж на токоотвод от AlMgSi 0.5 08, в комплект с окачващи аксесоари | бр. | 15
47. | Доставка и монтаж на PVC ревизионна кутия | бр. | 1
48. | Направа на заземление от два броя стоманени поцинковани кола 2500/63/63mm | бр. | 1
49. | Измерване на преходното съпротивление на заземителя | бр. | 1
50. | Монтажна мачта за монтаж на антените с аксесоари за закрепване към ст. бетонна плоча - Н=3м | бр. | 1
Обща сума без ДДС, финансирана от ДФЗ-Ра:
Конструкция
1. | Пети дял | кг. | 502.03
Обща сума без ДДС, съфинансирана от Община Севлиево:
Обща сума без ДДС:
Изготвил: