## Рекапитулация
Обект: |  | „Увеличаване капаците на БПС – Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима“ (яз. „Ряховски ливади“)
Подобект: |  | Системи и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води
РЕКАПИТУЛАЦИЯ
№ | Част на проектния етап (подобект) от инвестиционния проект |  |  |  | Стойност
1 | КСС № | 2.1 | УТАЙНИК с преливно-изпразнителна система /Чертеж № 14 до 23/ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1460 | -1460 | 1460
2 | КСС № | 2.2 | СИСТЕМА за изкуствено подхранване на подземните води /Чертеж № 1 до 13/ |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #DIV/0! | 9770
3 | КСС № | 2.3 | Ограда и портални врати на СОЗ, пояс I oколо системите и съоръженията |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1395 | #DIV/0! | 1390
|  | НЕТНА СТРОИТЕЛНА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТНИЯ ЕТАП: |  |  | 0 | 266666.6667 | 266666.6667 | #REF! |  |  |  |  | 12620
|  | ДДС (20 % в/у V): |  |  | 0 | 53333.3333
|  | ПЪЛНА СТРОИТЕЛНА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТНИЯ ЕТАП: |  |  | 0 | 320000 | 320000 | КСС 2.1 | КСС 2.2 | КСС 2.3
[7 empty] | 1 | 0 | #REF! | #DIV/0! | #REF! | 72.43
[8 empty] | 0 | #REF! | #DIV/0!
| Забележка: | Попълват се само полетата с жълт цвят!
| Дата: |  |  | Подпис и печат:
(име и фамилия)
(длъжност на представляващия участника)

## КСС_2.1
Обект: |  | „Увеличаване капаците на БПС – Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима“ (яз. „Ряховски ливади“)
Подобект: |  | Системи и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води
| Част: | УТАЙНИК с преливно-изпразнителна система /Чертеж № 14 до 23/
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА № |  |  |  | 2.1
В Лева
№ | Шифър | Наименование | Ед. Мярка | Количество | Ед. Цена | Стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I-A | Земни работи - системи и съоръжения:
1 |  | Изкоп с багер на отвал в ТЗП - хумус | куб.м | 9.9 |  | 0 | 0
2 |  | Изкоп с багер на транспорт в ТЗП | куб.м | 23.7 |  | 0
3 |  | Изкоп ръчен в ТЗП - хумус | куб.м | 1.1 |  | 0
4 |  | Изкоп ръчен в ТЗП | куб.м | 2.6 |  | 0
5 |  | Еднократно прехвърляне | куб.м | 3.7 |  | 0
6 |  | Подложка с пясък под комуникация | куб.м | 0.7 |  | 0
7 |  | Превоз на фракции | ткм | 1.2 |  | 0
8 |  | Затежняване с пръст на комуникация | куб.м | 4.7 |  | 0
9 |  | Обратно засипване-ръчно с Фадрома | куб.м | 10.4 |  | 0
10 |  | Обратно засипване-ръчно на хумус | куб.м | 0.5 |  | 0
11 |  | Обратно засипване-ръчно с уплътняване | куб.м | 6.9 |  | 0
12 |  | Ръчно подравняване | кв.м | 36.6 |  | 0
I-B | Земни работи - част "Екологична": | [5 empty] | 553.24
1 |  | Ръчно почистване на хумус | куб.м | 11 |  | 0
2 |  | Превоз на хумус с ръчни колички | куб.м | 11 |  | 0
3 |  | Еднократно прехвърляне на хумус | куб.м | 11 |  | 0
5 |  | Превоз на стр.отпадъци | ткм | 25.8 |  | 0
II | Строителни работи: | [5 empty] | 6056.98
1 |  | Кофраж праволин.-фундамент с декофриране | кв.м | 77.1 |  | 0
2 |  | Изработка и м-ж на арматура | кг | 653 |  | 0
3 |  | Бетон подложен | куб.м | 1.7 |  | 0
4 |  | Бетон в съоръжние В 20 | куб.м | 10.7 |  | 0
5 |  | Отвор до Ф5/5см в бетон до 20 см. | бр. | 20 |  | 0
6 |  | Отвор Ф 30см в бетон до 20 см. | бр. | 3 |  | 0
7 |  | Отвор Ф 50см в бетон до 20 см. | бр. | 4 |  | 0
8 |  | Циментова замазка - дъно | куб.м | 1.3 |  | 0
9 |  | Изкърпване на отвор до Ф5/5см в бетон до 20 см. | куб.м | 0.04 |  | 0
10 |  | Изкърпване на отвор Ф 30см в бетон до 20 см. | куб.м | 0.05 |  | 0
11 |  | Изкърпване на отвор Ф 50см в бетон до 20 см. | куб.м | 0.2 |  | 0
12 |  | Превоз на разтвори (курс на 4 км) | курс | 8 |  | 0
13 |  | Външно грундиране на шахта | кв.м | 33 |  | 0
14 |  | Изработка и м-ж на стоманобет. капаци за утаителя (К1-К6) - Чертеж № 15 С | к-т | 1 |  | 0
II. | Монтажни работи: | [5 empty] | 20528.31
1 |  | Доставка и монтаж на PP двуслойни гофрирани канални тръби SN8, DN/OD315 | м | 7 |  | 0
2 |  | Доставка и монтаж на PP двуслойни гофрирани канални тръби SN8, DN/OD400 | м | 1 |  | 0
3 | ПКСС № 6 | Доставка и монтаж на КРАЙНА ЗАТАПКА на дренажно крило /Чертеж № 1/ | бр | 6 | 0 | 0
4 | ПКСС № 7 | Доставка и монтаж на Типова СГЛ. ШАХТА с Н = 1,30м /Д-Л № 6, Ч-ж № 18 и 19/ | бр | 1 | 0 | 0
5 | ПКСС № 8 | Доставка и монтаж на Типова СГЛ. ШАХТА с Н = 1,30м - /ДЕТАЙЛ № 6.1/ | бр | 1 | 0 | 0
6 | ПКСС № 10 | Доставка и монтаж на Типова СГЛ. ШАХТА с Н = 1,80м - /ДЕТАЙЛ № 7.1/ | бр | 1 | 0 | 0
7 | ПКСС № 11 | Доставка и монтаж на Типова СГЛ. ШАХТА с Н = 1,80м - /ДЕТАЙЛ № 7.2/ | бр | 1 | 0 | 0
8 | ПКСС № 12 | Доставка и монтаж на ИЗХОДНО СЪОРЪЖЕНИЕ /ДЕТАЙЛ № 8, Чертеж № 22/ | бр | 1 | 0 | 0
9 | ПКСС № 13 | Продълбочаване на дере-изпуск. на ГНК /Д-Л № 9, Ч-ж № 23/ | бр | 1 | 0 | 0
10 |  | Доставка и монтаж на Детекторна лента | лин.м | 8 |  | 0
11 |  | Доставка и монтаж на Сигнална лента | лин.м | 8 |  | 0
12 |  | Хидравлична проба | лин.м | 8 |  | 0
IV. | ОБЩО ЗА ПРОЕКТНИЯ ЕТАП: |  |  |  |  | 0 | 27892.85
V. | НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ: | [5 empty] | 1460
VI. | НЕТНА СТРОИТЕЛНА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТНИЯ ЕТАП: |  |  |  |  | 0 | 27892.85
VII. | ДДС (20 % в/у V): |  |  |  |  | 0
VIII. | ПЪЛНА СТРОИТЕЛНА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТНИЯ ЕТАП: |  |  |  |  | 0
| Забележка: | Попълват се само полетата с жълт цвят!
Дата: |  |  | Подпис и печат:
(име и фамилия)
(длъжност на представляващия участника)

## КСС_2.2
Обект: |  | „Увеличаване капаците на БПС – Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима“ (яз. „Ряховски ливади“)
Подобект: |  | Системи и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води
| Част: | СИСТЕМА за изкуствено подхранване на подземните води /Чертеж № 1 до 13/
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА № |  |  |  | 2.2
В Лева
№ | Шифър | Наименование | Ед. Мярка | Количество | Ед. Цена | Стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I-A | Земни работи - системи и съоръжения: | [5 empty] | 0
1 |  | Изкоп с булдозер | куб.м | 823.6 |  | 0
2 |  | Изкоп с багер на транспорт в ТЗП при 1 утежн, у-е | куб.м | 1243.1 |  | 0
3 |  | Изкоп ръчен в ТЗП при наличие на воден пласт | куб.м | 366.3 |  | 0
4 |  | Изкоп ръчен в ТЗП-укрепен | куб.м | 36 |  | 0
5 |  | Еднократно прехвърляне | куб.м | 366.3 |  | 0
6 |  | Водочерпене с пот. помпа и диз. агрегат | мс | 30 |  | 0
7 |  | Обратно засипване с пътна фракция (5-150 мм) | куб.м | 803.2 |  | 0 | 48.33
8 |  | Ръчно затежняване на тръби с бетонова фракция (11-20 мм) | куб.м | 708.8 |  | 0
9 |  | Превоз на фракции | ткм | 2494.8 |  | 0
10 |  | Обратно засипване с булдозер | куб.м | 869.4 |  | 0
11 |  | Обратно засипване-ръчно с уплътняване | куб.м | 45.8 |  | 0
12 |  | Ръчно подравняване | кв.м | 1936.8 |  | 0
I-B | Земни работи - част "Екологична": | [5 empty] | 0
1 |  | Ръчно почистване на хумус | куб.м | 915.1 |  | 0
2 |  | Превоз на хумус с ръчни колички | куб.м | 915.1 |  | 0
3 |  | Еднократно прехвърляне на хумус | куб.м | 915.1 |  | 0
4 |  | Превоз на стр.отпадъци | ткм | 2719.2 |  | 0
II. | Монтажни работи: | [5 empty] | 0
1 |  | Доставка и монтаж на HDPE Напорни водопроводни тръби DN/O315, PN6, SDR26 | м | 295 |  | 0
2 |  | Доставка и монтаж на HDPE Напорни водопроводни тръби DN/O200, PN6, SDR26 | м | 75 |  | 0
3 |  | Доставка и монтаж на HDPE Напорни водопроводни тръби DN/O160, PN6, SDR26 | м | 6 |  | 0
4 |  | Доставка и монтаж на PP двуслойни гофрирани дренажни тръби SN 8; DN/OD160, 220° - перфорирана част от периметъра на тръбата | м | 60 |  | 0
5 |  | Доставка и монтаж на PP двуслойни гофрирани дренажни тръби SN 8; DN/OD200, 220° - перфорирана част от периметъра на тръбата | м | 222 |  | 0
6 |  | Доставка и монтаж на PP двуслойни гофрирани дренажни тръби SN 8; DN/OD200, 120° - перфорирана част от периметъра на тръбата | м | 78 |  | 0
7 |  | Челна заварка на HDPE Напорни водопроводни тръби DN/O315, PN6, SDR26 | бр | 50 |  | 0
8 |  | Челна заварка на HDPE Напорни водопроводни тръби DN/O200, PN6, SDR26 | бр | 14 |  | 0
9 | ПКСС № 2 | Доставка и монтаж на Разпределителeн ВЪЗЕЛ № 1 без шахта /Чертеж № 11/ | бр | 1 | 0 | 0
10 | ПКСС № 3 | Доставка и монтаж на Разпределителeн ВЪЗЕЛ № 2 /Чертеж № 11/ | бр | 1 | 0 | 0
11 | ПКСС № 4 | Доставка и монтаж на Разпределителeн ВЪЗЕЛ № 3 /Чертеж № 11/ | бр | 2 | 0 | 0
12 | ПКСС № 5 | Доставка и монтаж на Разпределителeн ВЪЗЕЛ № 4 /Чертеж № 11/ | бр | 1 | 0 | 0
13 | ПКСС № 6 | Доставка и монтаж на КРАЙНА ЗАТАПКА на дренажно крило /Чертеж № 1/ | бр | 6 | 0 | 0
14 | ПКСС № 7 | Доставка и монтаж на Типова СГЛ. ШАХТА с Н = 1,30м /Д-Л № 6, Ч-ж № 18 и 19/ | бр | 1 | 0 | 0
15 | ПКСС № 14 | Наблюдателни (мониторингови) пиезометрични сондажи с дълбочина до 6,00 м, окомплектовани с автоматични пиезометри | бр. | 4 | 0 | 0
16 |  | Доставка и монтаж на Детекторна лента | лин.м | 730 |  | 0
17 |  | Доставка и монтаж на Сигнална лента | лин.м | 730 |  | 0
18 |  | Хидравлична проба | лин.м | 730 |  | 0
IV. | ОБЩО ЗА ПРОЕКТНИЯ ЕТАП: |  |  |  |  | 0 | 27892.85
V. | НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ: | [5 empty] | 9770
VI. | НЕТНА СТРОИТЕЛНА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТНИЯ ЕТАП: |  |  |  |  | 0 | 27892.85
VII. | ДДС (20 % в/у V): |  |  |  |  | 0
VIII. | ПЪЛНА СТРОИТЕЛНА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТНИЯ ЕТАП: |  |  |  |  | 0
| Забележка: | Попълват се само полетата с жълт цвят!
Дата: |  |  | Подпис и печат:
(име и фамилия)
(длъжност на представляващия участника)

## КСС_2.3
Обект: |  | „Увеличаване капаците на БПС – Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима“ (яз. „Ряховски ливади“)
Подобект: |  | Системи и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води
| Част: | Ограда и портални врати на СОЗ, пояс I oколо системите и съоръженията
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА № |  |  |  | 2.3
В Лева
№ | Шифър | Наименование | Ед. Мярка | Количество | Ед. Цена | Стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Портални врати (2 броя) | [5 empty] | 58.25 | 444.5 | 4.6
1.1 |  | Машинен изкоп с дълбочина до 1,0 m на транспорт | м3 | 2.7
1.2 |  | Обратна засипка със земна маса | м3 | 0.677 |  | 0 |  | 31.28 | 62.15 | 4.76
1.3 |  | Кофражни и декофражни работи | м2 | 18.72 |  | 0 |  | 170.45 | 76.5 | 18.72
1.4 |  | Доставка и монтаж на арматура за бетонни фундаменти | кг | 76.12 |  | 0 |  | 9.8 | 146.34
1.5 |  | Доставка и полагане на бетон В 10 | м3 | 0.289 |  | 0 |  | 136.78 |  | 1.734
1.6 |  | Доставка и полагане на бетон В 15 | м3 | 2.309 |  | 0 |  | 234.78 |  | 0.575
1.7 |  | Изготвяне и монтаж на портална врата - метална (2 броя) | кг | 173.52 |  | 0 |  | 444.5 |  | #REF!
1.8 |  | Закладни части за портална врата | кг | 7.6 |  | 0 |  | 62.15
1.9 |  | Доставка и монтаж на лагерни панти | бр. | 8 |  | 0 |  | 76.5
2 |  | Ограда от ст.бет.колове 250/12/12 см и осем реда Тел бодлива поцинкована ф1.8 мм | м' | 1576 |  | 0
3 |  | Доставка и монтаж на предупредителни табели за СОЗ, пояс I (изработени по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 46, ал. 1 и 4, чл. 47, ал. 1, чл. 48, ал. 1 на Нaредба № 3 от 16 Октомври 2000 г. - за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно - битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерална води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Обн. ДВ. бр.88 от 27 Октомври 2000 г.) | бр. | 6 |  | 0 |  | 146.34
IV. | ОБЩО ЗА ПРОЕКТНИЯ ЕТАП: |  |  |  |  | 0 | 27892.85
V. | НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ: | [5 empty] | 1390
VI. | НЕТНА СТРОИТЕЛНА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТНИЯ ЕТАП: |  |  |  |  | 0 | 27892.85
VII. | ДДС (20 % в/у V): |  |  |  |  | 0
VIII. | ПЪЛНА СТРОИТЕЛНА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТНИЯ ЕТАП: |  |  |  |  | 0
| Забележка: | Попълват се само полетата с жълт цвят!
Дата: |  |  | Подпис и печат:
(име и фамилия)
(длъжност на представляващия участника)

## Опис на анализните цени
ОПИС НА АНАЛИЗНИ ЦЕНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА СМР
Обект: |  | „Увеличаване капаците на БПС – Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима“ (яз. „Ряховски ливади“)
Подобект: |  | Системи и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води
№ | Шифър | Наименование | М-ка | Ед. Цена
1 | 2 | 3 | 4 | 4
1 |  | Бетон подложен | куб.м
2 |  | Доставка и полагане на бетон В 10 | м3
3 |  | Бетон В 15 праволин.-фундамент | куб.м
4 |  | Бетон В 20 праволин.-фундамент | куб.м
5 |  | Бетон В 20 праволин.-фундамент на опорно блокче | куб.м
6 |  | Бетон в съоръжние В 20 | куб.м
7 |  | Водовземна скоба PEHD, SDR 26, Ф160/2" | бр.
8 |  | Водовземна скоба PEHD, SDR 26, Ф315/100мм | бр.
9 |  | Водочерпене с помпа и агрегат | мс
10 |  | Външно грундиране на шахта | кв.м
11 |  | Демонтажна връзка Ф160мм | бр.
12 |  | Дост.и м-ж на ст.бетонова тръба Ф1000мм, L=0,50m | бр.
13 |  | Дост.и м-ж на ст.бетонова тръба Ф1000мм, L=1,00m | бр.
14 |  | Дост.и м-ж на конус с бетонов капак | бр.
15 |  | Дост.и монтаж тръба PEHD Ф90/6атм. | лин.м
16 |  | Доставка и монтаж на PP двуслойни гофрирани дренажни тръби SN 8; DN/OD160, 120° - перфорирана част от периметъра на тръбата | м
17 |  | Доставка и монтаж на PP двуслойни гофрирани дренажни тръби SN 8; DN/OD200, 120° - перфорирана част от периметъра на тръбата | м
18 |  | Доставка и монтаж на PP двуслойни гофрирани канални тръби SN8, DN/OD315 | м
19 |  | Доставка и монтаж на PP двуслойни гофрирани канални тръби SN8, DN/OD400 | м
20 |  | Доставка и монтаж на арматура за бетонни фундаменти | кг
21 |  | Доставка и монтаж на Демонтажна връзка Ф200мм | м
22 |  | Доставка и монтаж на Детекторна лента | лин.м
23 |  | Доставка и монтаж на лагерни панти | бр.
24 |  | Доставка и монтаж на предупредителни табели за СОЗ, пояс I (изработени по образец | бр.
съгласно Приложение № 3 към чл. 46, ал. 1 и 4, чл. 47, ал. 1, чл. 48, ал. 1 на Нaредба № 3
от 16 Октомври 2000 г. - за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване
и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно - битово
водоснабдяване и около водоизточниците на минерална води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди (Обн. ДВ. бр.88 от 27 Октомври 2000 г.)
25 |  | Доставка и монтаж на Сигнална лента | лин.м
26 |  | Доставка и монтаж на Сигнална лента | лин.м
27 |  | Доставка и монтаж на СК Ф200/10атм. | бр.
28 |  | Доставка и полагане на бетон В 15 | м3
29 |  | Дросел клапа Ф250/10 | бр.
30 |  | Дросел клапа Ф250/10 | бр.
31 |  | Еднократно прехвърляне | куб.м
32 |  | Еднократно прехвърляне на тиня | куб.м
33 |  | Еднократно прехвърляне на хумус | куб.м
34 |  | Закладни части за портална врата | кг
35 |  | Затежняване на комуникация с мека пръст | куб.м
36 |  | Затежняване на комуникация с фракция | куб.м
37 |  | Затежняване с пръст на комуникация | куб.м
38 |  | Изготвяне и монтаж на портална врата - метална (2 броя) | кг
39 |  | Изкоп ръчен в ТЗП | куб.м
40 |  | Изкоп ръчен в ТЗП - хумус | куб.м
41 |  | Изкоп ръчен СкП | куб.м
42 |  | Изкоп ръчен ТЗП | куб.м
43 |  | Изкоп с багер на отвал | куб.м
44 |  | Изкоп с багер на отвал в ТЗП - хумус | куб.м
45 |  | Изкоп с багер на транспорт | куб.м
46 |  | Изкоп с багер на транспорт в ТЗП | куб.м
47 |  | Изкърпване на отвор в бетон до 20 см. | куб.м
48 |  | Изкърпване на отвор до Ф5/5см в бетон до 20 см. | куб.м
49 |  | Изкърпване на отвор Ф 20см в бетон до 20 см. | куб.м
50 |  | Изкърпване на отвор Ф 30см в бетон до 20 см. | куб.м
51 |  | Изкърпване на отвор Ф 50см в бетон до 20 см. | куб.м
52 |  | Изкърпване на отвори в бетон до 20 см. | куб.м
53 |  | Изработка и м-ж на арматура | кг
54 |  | Изработка и м-ж на стоманобет. капаци за утаителя (К1-К6) - Чертеж № 15 С | к-т
55 |  | Изсичане и изкореняване на храсти | кв.м
56 |  | КоГ-11°, PEHD, SDR 26, Ф160мм | бр.
57 |  | КоГ-11°, PEHD, SDR 26, Ф315мм | бр.
58 |  | КоГ-45°, PEHD, SDR 26, Ф200мм | бр.
59 |  | КоГ-45°, PEHD, SDR 26, Ф315мм | бр.
60 |  | КоГ-90°, PEHD, SDR 26, Ф200мм | бр.
61 |  | КоГ-90°, Ф168/4,5мм | бр.
62 |  | КоГ-90°, Ф219/6мм | бр.
63 |  | КоГ-90°, Ф273/6,3мм | бр.
64 |  | Кофраж праволин.- опорно блокче (с декофриране) | кв.м
65 |  | Кофраж праволин.-фундамент (с декофриране) | кв.м
66 |  | Кофраж праволин.-фундамент на опорно блокче (с декофриране) | кв.м
67 |  | Кофражни и декофражни работи | м2
68 |  | Машинен изкоп с дълбочина до 1,0 m на транспорт | м3
69 |  | Накрайник (ПФГ) PEHD, SDR 26, Ф160мм | бр.
70 |  | Накрайник (ПФГ) PEHD, SDR 26, Ф200мм | бр.
71 |  | НГ, PEHD, SDR 26, Ф315/200мм | бр.
72 |  | Обратна засипка със земна маса | м3
73 |  | Обратно засипване с ръчно уплътняване | куб.м
74 |  | Обратно засипване-ръчно на хумус | куб.м
75 |  | Обратно засипване-ръчно с уплътняване | куб.м
76 |  | Обратно засипване-ръчно с Фадрома | куб.м
77 |  | Ограда от ст.бет.колове 250/12/12 см и осем реда Тел бодлива поцинкована ф1.8 мм | м'
78 |  | Отвор до Ф5/5см в бетон до 20 см. | бр.
79 |  | Отвор Ф 20см в бетон до 20 см. | бр.
80 |  | Отвор Ф 30см в бетон до 20 см. | бр.
81 |  | Отвор Ф 50см в бетон до 20 см. | бр.
82 |  | Подложка с пясък под под комуникация и под съоръжение | куб.м
83 |  | Подложка с пясък под съоръжение | куб.м
84 |  | Превоз на разтвори (курс на 4 км) | курс
85 |  | Превоз на стр.отпадъци | ткм
86 |  | Превоз на фракции | ткм
87 |  | Превоз на хумус с ръчни колички | куб.м
88 |  | Преход (ПФГ) PEHD, SDR 26, Ф160мм | бр.
89 |  | Преход (ПФГ) PEHD, SDR 26, Ф200мм | бр.
90 |  | Разриване на ЗП | куб.м
91 |  | Ръчно натоварване на самосвал | куб.м
92 |  | Ръчно подравняване | кв.м
93 |  | Ръчно почистване на хумус | куб.м
94 |  | СК къс Ф150/10 с РЧ Колело | бр.
95 |  | СК къс Ф200/10 с РЧ Колело | бр.
96 |  | СК Ф150/10 с РЧ Колело | бр.
97 |  | Стоманена тръба 2" | м
98 |  | Стоманена тръба Ф100мм | м
99 |  | Стоманена тръба Ф168/4,5мм | бр.
100 |  | Стоманена тръба Ф273/6,3мм | м
101 |  | ТГ PEHD-100, SDR 26, Ф200/200/200мм | бр.
102 |  | ТГ PEHD-100, SDR 26, Ф315/200/315mm | бр.
103 |  | Фракция 5/150мм в съоръжение | куб.м
104 |  | Хидравлична проба | лин.м
105 |  | ХО Ф150/168мм | бр.
106 |  | ХО Ф200/219мм | бр.
107 |  | ХО Ф250/273мм/10 атм. | бр.
108 |  | Циментова замазка - дъно | куб.м
109 |  | Челна заварка на HDPE Напорни водопроводни тръби DN/O200, PN6, SDR26 | бр
110 |  | Челна заварка на HDPE Напорни водопроводни тръби DN/O315, PN6, SDR26 | бр
1 | ПКСС 1 | Шахта с оборудване - Детайл № 2 | бр.
2 | ПКСС № 2 | Доставка и монтаж на Разпределителeн ВЪЗЕЛ № 1 без шахта /Чертеж № 11/ | бр.
3 | ПКСС № 3 | Доставка и монтаж на Разпределителeн ВЪЗЕЛ № 2 /Чертеж № 11/ | бр.
4 | ПКСС № 4 | Доставка и монтаж на Разпределителeн ВЪЗЕЛ № 3 /Чертеж № 11/ | бр.
5 | ПКСС № 5 | Доставка и монтаж на Разпределителeн ВЪЗЕЛ № 4 /Чертеж № 11/ | бр.
6 | ПКСС № 6 | Доставка и монтаж на КРАЙНА ЗАТАПКА на дренажно крило /Чертеж № 1/ | бр.
7 | ПКСС № 7 | Доставка и монтаж на Типова СГЛ. ШАХТА с Н = 1,30м /Д-Л № 6, Ч-ж № 18 и 19/ | бр.
8 | ПКСС № 8 | Доставка и монтаж на Типова СГЛ. ШАХТА с Н = 1,30м - /ДЕТАЙЛ № 6.1/ | бр.
9 | ПКСС № 9 | Доставка и монтаж на Типова СГЛ. ШАХТА с H = 1,80м - /ДЕТАЙЛ № 7, Чертеж № 20 и 21/ | бр.
10 | ПКСС № 10 | Доставка и монтаж на Типова СГЛ. ШАХТА с Н = 1,80м - /ДЕТАЙЛ № 7.1/ | бр.
11 | ПКСС № 11 | Доставка и монтаж на Типова СГЛ. ШАХТА с Н = 1,80м - /ДЕТАЙЛ № 7.2/ | бр.
12 | ПКСС № 12 | Доставка и монтаж на ИЗХОДНО СЪОРЪЖЕНИЕ /ДЕТАЙЛ № 8, Чертеж № 22/ | бр.
13 | ПКСС № 13 | Продълбочаване на дере-изпуск. на ГНК /Д-Л № 9, Ч-ж № 23/ | бр.
14 | ПКСС № 14 | Наблюдателни (мониторингови) пиезометрични сондажи с дълбочина до 6,00 м, окомплектовани с автоматични пиезометри | бр.
| Забележка: | Попълват се само полетата с жълт цвят!
Дата: |  | Подпис и печат:
(име и фамилия)
(длъжност на представляващия)

## ПКС_1
Обект: |  | „Увеличаване капаците на БПС – Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима“ (яз. „Ряховски ливади“)
Подобект: |  | Системи и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води
| Част: | Типова СГЛОБЯЕМА ШАХТА с височина - 1,80м - Разпределителnи възли /ДЕТАЙЛ № 2, Чертеж № 12 и 13/
ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА № 1
№ | Шифър | Наименование | Ед. Мярка | Количество | Ед. Цена | Стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I-A | Земни работи - част " В и К "
1 |  | Изкоп ръчен СкП | куб.м | 1 |  | 0 | 0
2 |  | Еднократно прехвърляне | куб.м | 1 |  | 0
3 |  | Затежняване на комуникация с фракция | куб.м | 0.8 |  | 0
4 |  | Водочерпене с помпа и агрегат | мс | 5 |  | 0
5 |  | Ръчно подравняване | кв.м | 5.5 |  | 0
II | Строителни работи
1 |  | Кофраж праволин.-фундамент | кв.м | 1.1 |  | 0
2 |  | Изработка и м-ж на арматура | кг | 11.5 |  | 0
3 |  | Бетон В 15 праволин.-фундамент | куб.м | 0.4 |  | 0
4 |  | Отвор до Ф5/5см в бетон до 20 см. | бр. | 10 |  | 0
5 |  | Отвор Ф 20см в бетон до 20 см. | бр. | 1 |  | 0
6 |  | Отвор Ф 30см в бетон до 20 см. | бр. | 2 |  | 0
7 |  | Циментова замазка - дъно | куб.м | 0.04 |  | 0
8 |  | Изкърпване на отвор до Ф5/5см в бетон до 20 см. | куб.м | 0.02 |  | 0
9 |  | Изкърпване на отвор Ф 20см в бетон до 20 см. | куб.м | 0.01 |  | 0
10 |  | Изкърпване на отвор Ф 30см в бетон до 20 см. | куб.м | 0.04 |  | 0
11 |  | Превоз на разтвори (курс на 4 км) | курс | 1 |  | 0
12 |  | Дост.и м-ж на конус с бетонов капак | бр. | 1 |  | 0
13 |  | Дост.и м-ж на ст.бетонова тръба Ф1000мм, L=1,00m | бр. | 1 |  | 0
14 |  | Дост.и монтаж тръба PEHD Ф90/6атм. | лин.м | 3 |  | 0
15 |  | Външно грундиране на шахта | кв.м | 7 |  | 0
III | Монтажни работи част "В и К"
1 |  | Доставка и монтаж на СК Ф200/10атм. | бр. | 1 |  | 0
2 |  | Доставка и монтаж на Демонтажна връзка Ф200мм | м | 1 |  | 0
[5 empty] | ВСИЧКО: | 0
| Забележка: | Попълват се само полетата с жълт цвят!
Дата: |  |  | Подпис и печат:
(име и фамилия)
(длъжност на представляващия участника)

## ПКС_2
Обект: |  | „Увеличаване капаците на БПС – Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима“ (яз. „Ряховски ливади“)
Подобект: |  | Системи и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води
| Част: | Разпределителeн ВЪЗЕЛ № 1 без шахта /Чертеж № 11/
ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА № 2
№ | Шифър | Наименование | Ед. Мярка | Количество | Ед. Цена | Стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12
Доставка и монтаж на:
1 |  | Накрайник (ПФГ) PEHD, SDR 26, Ф160мм | бр. | 3 |  | 0
2 |  | СК Ф150/10 с РЧ Колело | бр. | 1 |  | 0
3 |  | КоГ-11°, PEHD, SDR 26, Ф160мм | бр. | 2 |  | 0
4 |  | КоГ-11°, PEHD, SDR 26, Ф315мм | бр. | 2 |  | 0
5 |  | Демонтажна връзка Ф160мм | бр. | 1 |  | 0
6 |  | Водовземна скоба PEHD, SDR 26, Ф315/100мм | бр. | 1 |  | 0
7 |  | Водовземна скоба PEHD, SDR 26, Ф160/2" | бр. | 1 |  | 0
8 |  | Стоманена тръба Ф100мм | м | 1.5 |  | 0
9 |  | Стоманена тръба 2" | м | 1.5 |  | 0
[5 empty] | ВСИЧКО: | 0
| Забележка: | Попълват се само полетата с жълт цвят!
Дата: |  |  | Подпис и печат:
(име и фамилия)
(длъжност на представляващия участника)

## ПКС_3
Обект: |  | „Увеличаване капаците на БПС – Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима“ (яз. „Ряховски ливади“)
Подобект: |  | Системи и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води
| Част: | Разпределителeн ВЪЗЕЛ № 2 /Чертеж № 11/
ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА № 3
№ | Шифър | Наименование | Ед. Мярка | Размери (м') |  |  | еднакви елементи | Количество |  | Ед. Цена | Стойност
|  |  |  | L | B | H |  | Единично | Общо
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Доставка и монтаж на:
1 |  | ТГ PEHD-100, SDR 26, Ф315/200/315mm | бр. | [5 empty] | 1 |  | 0
2 | ПКСС 1 | Шахта с оборудване - Детайл № 2 | бр. | [5 empty] | 1 | 0 | 0
3 |  | Накрайник (ПФГ) PEHD, SDR 26, Ф200мм | бр. | [5 empty] | 3 |  | 0
4 |  | КоГ-45°, PEHD, SDR 26, Ф315мм | бр. | [5 empty] | 2 |  | 0
5 |  | ТГ PEHD-100, SDR 26, Ф200/200/200мм | бр. | [5 empty] | 1 |  | 0
6 |  | КоГ-45°, PEHD, SDR 26, Ф200мм | бр. | [5 empty] | 4 |  | 0
[10 empty] | ВСИЧКО: | 0
| Забележка: | Попълват се само полетата с жълт цвят!
Дата: | [5 empty] | Подпис и печат:
(име и фамилия)
(длъжност на представляващия участника)

## ПКС_4
Обект: |  | „Увеличаване капаците на БПС – Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима“ (яз. „Ряховски ливади“)
Подобект: |  | Системи и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води
| Част: | Разпределителeн ВЪЗЕЛ № 3 /Чертеж № 11/
ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА № 4
№ | Шифър | Наименование | Ед. Мярка | Размери (м') |  |  | еднакви елементи | Количество |  | Ед. Цена | Стойност
|  |  |  | L | B | H |  | Единично | Общо
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Доставка и монтаж на:
1 |  | Накрайник (ПФГ) PEHD, SDR 26, Ф200мм | бр. | [5 empty] | 3 |  | 0
2 | ПКСС 1 | Шахта с оборудване - Детайл № 2 | бр. | [5 empty] | 1 | 0 | 0
3 |  | КоГ-45°, PEHD, SDR 26, Ф315мм | бр. | [5 empty] | 1 |  | 0
4 |  | ТГ PEHD-100, SDR 26, Ф200/200/200мм | бр. | [5 empty] | 2 |  | 0
5 |  | КоГ-45°, PEHD, SDR 26, Ф200мм | бр. | [5 empty] | 3 |  | 0
6 |  | НГ, PEHD, SDR 26, Ф315/200мм | бр. | [5 empty] | 1 |  | 0
[10 empty] | ВСИЧКО: | 0
| Забележка: | Попълват се само полетата с жълт цвят!
Дата: | [5 empty] | Подпис и печат:
(име и фамилия)
(длъжност на представляващия участника)

## ПКС_5
Обект: |  | „Увеличаване капаците на БПС – Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима“ (яз. „Ряховски ливади“)
Подобект: |  | Системи и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води
| Част: | Разпределителeн ВЪЗЕЛ № 4 /Чертеж № 11/
ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА № 5
№ | Шифър | Наименование | Ед. Мярка | Размери (м') |  |  | еднакви елементи | Количество |  | Ед. Цена | Стойност
|  |  |  | L | B | H |  | Единично | Общо
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Доставка и монтаж на:
1 |  | Накрайник (ПФГ) PEHD, SDR 26, Ф200мм | бр. | [5 empty] | 3 |  | 0
2 | ПКСС 1 | Шахта с оборудване - Детайл № 2 | бр. | [5 empty] | 1 | 0 | 0
3 |  | КоГ-90°, PEHD, SDR 26, Ф200мм | бр. | [5 empty] | 2 |  | 0
[9 empty] | ВСИЧКО: |  | 0
Дата: | [5 empty] | Подпис и печат:
(име и фамилия)
(длъжност на представляващия участника)

## ПКС_6
Обект: |  | „Увеличаване капаците на БПС – Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима“ (яз. „Ряховски ливади“)
Подобект: |  | Системи и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води
| Част: | КРАЙНА ЗАТАПКА на дренажно крило /Чертеж № 1/
ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА № 6
№ | Шифър | Наименование | Ед. Мярка | Размери (м') |  |  | еднакви елементи | Количество |  | Ед. Цена | Стойност
|  |  |  | L | B | H |  | Единично | Общо
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I-A | Земни работи - част " В и К "
1 |  | Изкоп ръчен СкП | куб.м | 0.3 | 0.3 | 0.5 |  | 0.05 | 0.05 |  | 0
2 |  | Еднократно прехвърляне | куб.м |  |  |  |  | 0.05 | 0.05 |  | 0
3 |  | Ръчно подравняване | кв.м | 0.09 |  |  |  | 0.09 | 0.1 |  | 0
II | Строителни работи
1 |  | Кофраж праволин.- опорно блокче (с декофриране) | кв.м | 0.3 |  | 0.5 | 4 | 0.6 | 0.6 |  | 0
2 |  | Изработка и м-ж на арматура | кг | [5 empty] | 11.5 |  | 0
3 |  | Бетон В 15 праволин.-фундамент | куб.м | 0.3 | 0.3 | 0.5 |  | 0.05 | 0.05 |  | 0
4 |  | Превоз на разтвори (курс на 4 км) | курс | 0.05 |  |  |  | 0.05 | 0.05 |  | 0
5 |  | Външно грундиране на шахта | кв.м | 0.3 | 0.5 |  | 4 | 0.6 | 1 |  | 0
[9 empty] | ВСИЧКО: |  | 0
Дата: | [5 empty] | Подпис и печат:
(име и фамилия)
(длъжност на представляващия участника)

## ПКС_7
Обект: |  | „Увеличаване капаците на БПС – Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима“ (яз. „Ряховски ливади“)
Подобект: |  | Системи и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води
| Част: | Типова СГЛОБЯЕМА ШАХТА с височина - 1,30м - /ДЕТАЙЛ № 6, Чертеж № 18 и 19/
ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА № 7
№ | Шифър | Наименование | Ед. Мярка | Размери (м') |  |  | еднакви елементи | Количество |  | Ед. Цена | Стойност
|  |  |  | L | B | H |  | Единично | Общо
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I-A | Земни работи - част " В и К "
1 |  | Изкоп с багер на отвал | куб.м |  |  |  |  | 6.03 | 6 |  | 0
2 |  | Изкоп ръчен ТЗП | куб.м |  |  |  |  | 1.29 | 1.3 |  | 0
3 |  | Еднократно прехвърляне | куб.м |  |  |  |  | 1.29 | 1.3 |  | 0
4 |  | Подложка с пясък под под комуникация и под съоръжение | куб.м |  |  |  |  | 0.55 | 0.5 |  | 0
5 |  | Затежняване на комуникация с мека пръст | куб.м | 3 | 0.7 | 0.4 |  | 0.84 | 0.8 |  | 0
6 |  | Обратно засипване с ръчно уплътняване | куб.м | 5.59 | -0.55 | -0.84 |  | 4.2 | 4.2 |  | 0
7 |  | Превоз на фракции | ткм | 0.55 | 1.65 |  | 4 | 3.62 | 3.6 |  | 0
8 |  | Ръчно подравняване | кв.м | 5.76 |  |  |  | 5.76 | 5.8 |  | 0
I-B | Земни работи - част " Екологична " | [9 empty] | 0
1 |  | Ръчно почистване на хумус | куб.м |  |  |  |  | 1.73 | 1.73 |  | 0
2 |  | Превоз на хумус с ръчни колички | куб.м |  |  |  |  | 1.73 | 1.73 |  | 0
3 |  | Еднократно прехвърляне на хумус | куб.м |  |  |  |  | 1.73 | 1.73 |  | 0
4 |  | Ръчно натоварване на самосвал | куб.м | 1.72 | 0.55 |  |  | 2.27 | 2.27 |  | 0
5 |  | Превоз на стр.отпадъци | ткм | 2.27 | 1.8 |  | 4 | 16.36 | 16.36 |  | 0
II | Строителни работи | [9 empty] | 0
1 |  | Кофраж праволин.-фундамент на опорно блокче (с декофриране) | кв.м |  |  |  |  | 2.47 | 2.5 |  | 0
2 |  | Изработка и м-ж на арматура | кг | [5 empty] | 18.7 |  | 0
3 |  | Бетон В 20 праволин.-фундамент на опорно блокче | куб.м |  |  |  |  | 0.74 | 0.7 |  | 0
4 |  | Отвор до Ф5/5см в бетон до 20 см. | бр. |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 0
5 |  | Отвор Ф 20см в бетон до 20 см. | бр. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0
6 |  | Отвор Ф 30см в бетон до 20 см. | бр. |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 0
7 |  | Циментова замазка - дъно | куб.м | 0.785 | 1 | 0.05 | 1 | 0.04 | 0.04 |  | 0
8 |  | Изкърпване на отвори в бетон до 20 см. | куб.м | 0.002 |  |  | 6 |  | 0.09 |  | 0
9 |  | Превоз на разтвори (курс на 4 км) | курс | 0.87 |  |  |  | 0.87 | 1 |  | 0
10 |  | Дост.и м-ж на конус с бетонов капак | бр. | [5 empty] | 1 |  | 0
11 |  | Дост.и м-ж на ст.бетонова тръба Ф1000мм, L=0,50m | бр. | [5 empty] | 1 |  | 0
12 |  | Дост.и монтаж тръба PEHD Ф90/6атм. | лин.м | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 0
13 |  | Външно грундиране на шахта | кв.м |  |  |  |  | 5.06 | 5 |  | 0
III | Монтажни работи част "В и К" | [9 empty] | 0
Доставка и монтаж на:
1 |  | Преход (ПФГ) PEHD, SDR 26, Ф160мм | бр. | [5 empty] | 1 |  | 0
2 |  | Преход (ПФГ) PEHD, SDR 26, Ф200мм | бр. | [5 empty] | 1 |  | 0
3 |  | СК къс Ф150/10 с РЧ Колело | бр. | [5 empty] | 1 |  | 0
4 |  | СК къс Ф200/10 с РЧ Колело | бр. | [5 empty] | 1 |  | 0
5 |  | КоГ-90°, Ф168/4,5мм | бр. | [5 empty] | 2 |  | 0
6 |  | КоГ-90°, Ф219/6мм | бр. | [5 empty] | 2 |  | 0
7 |  | ХО Ф150/168мм | бр. | [5 empty] | 3 |  | 0
8 |  | ХО Ф200/219мм | бр. | [5 empty] | 3 |  | 0
9 |  | Стоманена тръба Ф168/4,5мм | бр. | [5 empty] | 2 |  | 0
[10 empty] | ВСИЧКО: | 0
Дата: | [5 empty] | Подпис и печат:
(име и фамилия)
(длъжност на представляващия участника)

## ПКС_8
Обект: |  | „Увеличаване капаците на БПС – Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима“ (яз. „Ряховски ливади“)
Подобект: |  | Системи и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води
| Част: | Типова СГЛОБЯЕМА ШАХТА с височина - 1,30м - /ДЕТАЙЛ № 6.1/
ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА № 8
№ | Шифър | Наименование | Ед. Мярка | Размери (м') |  |  | еднакви елементи | Количество |  | Ед. Цена | Стойност
|  |  |  | L | B | H |  | Единично | Общо
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I-A | Земни работи - част " В и К "
1 |  | Изкоп с багер на отвал | куб.м |  |  |  |  | 6.03 | 6 |  | 0
2 |  | Изкоп ръчен ТЗП | куб.м |  |  |  |  | 1.29 | 1.3 |  | 0
3 |  | Еднократно прехвърляне | куб.м |  |  |  |  | 1.29 | 1.3 |  | 0
4 |  | Подложка с пясък под съоръжение | куб.м | 3.39 |  | 0.1 |  | 0.34 | 0.3 |  | 0
5 |  | Обратно засипване с ръчно уплътняване | куб.м | 5.59 | -0.34 |  |  | 5.25 | 5.3 |  | 0
6 |  | Превоз на фракции | ткм | 0.34 | 1.65 |  | 4 | 2.23 | 2.2 |  | 0
7 |  | Ръчно подравняване | кв.м | 5.76 |  |  |  | 5.76 | 5.8 |  | 0
I-B | Земни работи - част " Екологична "
1 |  | Ръчно почистване на хумус | куб.м |  |  |  |  | 1.73 | 1.73 |  | 0
2 |  | Превоз на хумус с ръчни колички | куб.м |  |  |  |  | 1.73 | 1.73 |  | 0
3 |  | Еднократно прехвърляне на хумус | куб.м |  |  |  |  | 1.73 | 1.73 |  | 0
4 |  | Ръчно натоварване на самосвал | куб.м | 1.72 | 0.34 |  |  | 2.06 | 2.06 |  | 0
5 |  | Превоз на стр.отпадъци | ткм | 2.06 | 1.8 |  | 4 | 14.85 | 14.85 |  | 0
II | Строителни работи
1 |  | Кофраж праволин.-фундамент (с декофриране) | кв.м | 1.84 |  | 0.2 | 4 | 1.47 | 1.5 |  | 0
2 |  | Изработка и м-ж на арматура | кг | [5 empty] | 18.7 |  | 0
3 |  | Бетон В 20 праволин.-фундамент | куб.м | 1.84 | 1.84 | 0.2 |  | 0.68 | 0.7 |  | 0
4 |  | Отвор до Ф5/5см в бетон до 20 см. | бр. |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 0
5 |  | Отвор Ф 50см в бетон до 20 см. | бр. |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 0
6 |  | Циментова замазка - дъно | куб.м | 0.785 | 1 | 0.13 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 0
7 |  | Изкърпване на отвор в бетон до 20 см. | куб.м | 0.075 |  |  | 3 |  | 0.24 |  | 0
8 |  | Превоз на разтвори (курс на 4 км) | курс | 1.02 |  |  |  | 1.02 | 1 |  | 0
9 |  | Дост.и м-ж на конус с бетонов капак | бр. | [5 empty] | 1 |  | 0
10 |  | Дост.и м-ж на ст.бетонова тръба Ф1000мм, L=0,50m | бр. | [5 empty] | 1 |  | 0
11 |  | Външно грундиране на шахта | кв.м |  |  |  |  | 5.06 | 5 |  | 0
III | Монтажни работи част "В и К"
Доставка и монтаж на:
1 |  | Дросел клапа Ф250/10 | бр. | [5 empty] | 1 |  | 0
2 |  | ХО Ф250/273мм/10 атм. | бр. | [5 empty] | 2 |  | 0
3 |  | Стоманена тръба Ф273/6,3мм | м | [5 empty] | 1 |  | 0
|  | ВСИЧКО: | [8 empty] | 3317.98
[9 empty] | ВСИЧКО: |  | 0
Дата: | [5 empty] | Подпис и печат:
(име и фамилия)
(длъжност на представляващия участника)

## ПКС_9
Обект: |  | „Увеличаване капаците на БПС – Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима“ (яз. „Ряховски ливади“)
Подобект: |  | Системи и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води
| Част: | Типова СГЛОБЯЕМА ШАХТА с височина - 1,80м - /ДЕТАЙЛ № 7, Чертеж № 20 и 21/
ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА № 9
№ | Шифър | Наименование | Ед. Мярка | Размери (м') |  |  | еднакви елементи | Количество |  | Ед. Цена | Стойност
|  |  |  | L | B | H |  | Единично | Общо
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I-A | Земни работи - част " В и К "
1 |  | Изкоп с багер на отвал | куб.м |  |  |  |  | 7.13 | 7.1 |  | 0
2 |  | Изкоп ръчен ТЗП | куб.м |  |  |  |  | 1.55 | 1.5 |  | 0
3 |  | Еднократно прехвърляне | куб.м |  |  |  |  | 1.55 | 1.5 |  | 0
4 |  | Подложка с пясък под съоръжение | куб.м | 3.39 |  | 0.1 |  | 0.34 | 0.3 |  | 0
5 |  | Обратно засипване с ръчно уплътняване | куб.м | 6.34 | 0.34 |  |  | 6.01 | 6 |  | 0
6 |  | Превоз на фракции | ткм | 0.34 | 1.65 |  | 4 | 2.23 | 2.2 |  | 0
7 |  | Ръчно подравняване | кв.м | 6.25 |  |  |  | 6.25 | 6.3 |  | 0
I-B | Земни работи - част " Екологична "
1 |  | Ръчно почистване на хумус | куб.м |  |  |  |  | 1.88 | 1.88 |  | 0
2 |  | Превоз на хумус с ръчни колички | куб.м |  |  |  |  | 1.88 | 1.88 |  | 0
3 |  | Еднократно прехвърляне на хумус | куб.м |  |  |  |  | 1.88 | 1.88 |  | 0
4 |  | Ръчно натоварване на самосвал | куб.м | 2.33 | 0.34 |  |  | 2.67 | 2.67 |  | 0
5 |  | Превоз на стр.отпадъци | ткм | 2.67 | 1.8 |  | 4 | 19.2 | 19.2 |  | 0
II | Строителни работи
1 |  | Кофраж праволин.-фундамент (с декофриране) | кв.м | 1.84 |  | 0.2 | 4 | 1.47 | 1.5 |  | 0
2 |  | Изработка и м-ж на арматура | кг | [5 empty] | 18.7 |  | 0
3 |  | Бетон В 20 праволин.-фундамент | куб.м | 1.84 | 1.84 | 0.2 |  | 0.68 | 0.7 |  | 0
4 |  | Отвор до Ф5/5см в бетон до 20 см. | бр. |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 0
5 |  | Отвор Ф 50см в бетон до 20 см. | бр. |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 0
6 |  | Циментова замазка - дъно | куб.м | 0.785 | 1 | 0.13 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 0
7 |  | Изкърпване на отвор в бетон до 20 см. | куб.м | 0.002 |  |  | 10 |  | 0.25 |  | 0
8 |  | Превоз на разтвори (курс на 4 км) | курс | 0.92 |  |  |  | 0.92 | 1 |  | 0
9 |  | Дост.и м-ж на конус с бетонов капак | бр. | [5 empty] | 1 |  | 0
10 |  | Дост.и м-ж на ст.бетонова тръба Ф1000мм, L=1,00m | бр. | [5 empty] | 1 |  | 0
11 |  | Външно грундиране на шахта | кв.м |  |  |  |  | 7.01 | 7 |  | 0
[9 empty] | ВСИЧКО: |  | 0
Дата: | [5 empty] | Подпис и печат:
(име и фамилия)
(длъжност на представляващия участника)

## ПКС_10
Обект: |  | „Увеличаване капаците на БПС – Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима“ (яз. „Ряховски ливади“)
Подобект: |  | Системи и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води
| Част: | Типова СГЛОБЯЕМА ШАХТА с височина - 1,80м - /ДЕТАЙЛ № 7.1, Чертеж № 16 и 17/
ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА № 10
№ | Шифър | Наименование | Ед. Мярка | Размери (м') |  |  | еднакви елементи | Количество |  | Ед. Цена | Стойност
|  |  |  | L | B | H |  | Единично | Общо
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ПКСС № 9 | Доставка и монтаж на Типова СГЛ. ШАХТА с H = 1,80м - /ДЕТАЙЛ № 7, Чертеж № 20 и 21/ | бр. | [5 empty] | 1 | 0 | 0
Доставка и монтаж на:
1 |  | Дросел клапа Ф250/10 | бр. | [5 empty] | 1 |  | 0
2 |  | ХО Ф250/273мм/10 атм. | бр. | [5 empty] | 2 |  | 0
3 |  | Стоманена тръба Ф273/6,3мм | м | [5 empty] | 1 |  | 0
[9 empty] | ВСИЧКО: |  | 0
Дата: | [5 empty] | Подпис и печат:
(име и фамилия)
(длъжност на представляващия участника)

## ПКС_11
Обект: |  | „Увеличаване капаците на БПС – Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима“ (яз. „Ряховски ливади“)
Подобект: |  | Системи и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води
| Част: | Типова СГЛОБЯЕМА ШАХТА с височина - 1,80м - /ДЕТАЙЛ № 7.2, Чертеж № 16 и 17/
ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА № 11
№ | Шифър | Наименование | Ед. Мярка | Размери (м') |  |  | еднакви елементи | Количество |  | Ед. Цена | Стойност
|  |  |  | L | B | H |  | Единично | Общо
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ПКСС № 9 | Доставка и монтаж на Типова СГЛ. ШАХТА с H = 1,80м - /ДЕТАЙЛ № 7, Чертеж № 20 и 21/ | бр. | [5 empty] | 1 | 0 | 0
Доставка и монтаж на:
1 |  | КоГ-90°, Ф273/6,3мм | бр. | [5 empty] | 2 |  | 0
2 |  | Стоманена тръба Ф273/6,3мм | м | [5 empty] | 2 |  | 0
[9 empty] | ВСИЧКО: |  | 0
Дата: | [5 empty] | Подпис и печат:
(име и фамилия)
(длъжност на представляващия участника)

## ПКС_12
Обект: |  | „Увеличаване капаците на БПС – Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима“ (яз. „Ряховски ливади“)
Подобект: |  | Системи и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води
| Част: | ИЗХОДНО СЪОРЪЖЕНИЕ /ДЕТАЙЛ № 8, Чертеж № 22/
ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА № 12
№ | Шифър | Наименование | Ед. Мярка | Размери (м') |  |  | еднакви елементи | Количество |  | Ед. Цена | Стойност
|  |  |  | L | B | H |  | Единично | Общо
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I-A | Земни работи - част " В и К "
1 |  | Изкоп с багер на отвал | куб.м |  |  |  |  | 8.13 | 8.1 |  | 0
2 |  | Изкоп ръчен ТЗП | куб.м |  |  |  |  | 1.7 | 1.7 |  | 0
3 |  | Еднократно прехвърляне | куб.м |  |  |  |  | 1.7 | 1.7 |  | 0
4 |  | Фракция 5/150мм в съоръжение | куб.м |  |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  | 0
5 |  | Обратно засипване с ръчно уплътняване | куб.м | 4.35 | -0.9 |  |  | 3.45 | 3.4 |  | 0
6 |  | Превоз на фракции | ткм | 0.9 | 1.7 |  | 4 | 6.12 | 6.1 |  | 0
7 |  | Ръчно подравняване | кв.м | 2.36 |  |  |  | 2.36 | 2.4 |  | 0
I-B | Земни работи - част " Екологична "
1 |  | Ръчно почистване на хумус | куб.м |  |  |  |  | 2.62 | 2.62 |  | 0
2 |  | Превоз на хумус с ръчни колички | куб.м |  |  |  |  | 2.62 | 2.62 |  | 0
3 |  | Еднократно прехвърляне на хумус | куб.м |  |  |  |  | 2.62 | 2.62 |  | 0
4 |  | Ръчно натоварване на самосвал | куб.м | 1.93 | 0.9 | 3.56 |  | 6.39 | 6.39 |  | 0
5 |  | Превоз на стр.отпадъци | ткм | 6.39 | 1.8 |  | 4 | 45.97 | 45.97 |  | 0
II | Строителни работи
1 |  | Кофраж праволин.-фундамент (с декофриране) | кв.м |  |  |  |  | 13.62 | 13.6 |  | 0
2 |  | Изработка и м-ж на арматура | кг | [5 empty] | 39.9 |  | 0
3 |  | Бетон В 20 праволин. | куб.м |  |  |  |  | 1.95 | 2 |  | 0
4 |  | Отвор Ф 50см в бетон до 20 см. | бр. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0
5 |  | Циментова замазка - дъно | куб.м | 1 | 1 | 0.02 | 3 | 0.06 | 0.06 |  | 0
6 |  | Превоз на разтвори (курс на 4 км) | курс | 2.01 |  |  |  | 2.01 | 1 |  | 0
7 |  | Външно грундиране на шахта | кв.м |  |  |  |  | 7.76 | 8 |  | 0
[9 empty] | ВСИЧКО: |  | 0
Дата: | [5 empty] | Подпис и печат:
(име и фамилия)
(длъжност на представляващия участника)

## ПКС_13
Обект: |  | „Увеличаване капаците на БПС – Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима“ (яз. „Ряховски ливади“)
Подобект: |  | Системи и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води
| Част: | Продълбочаване на ДЕРЕ-ИЗПУСКАТЕЛ на ГНК "Видима" /ДЕТАЙЛ № 9, Чертеж № 23/Наблюдателни (мониторингови) пиезометрични сондажи
ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА № 13
№ | Шифър | Наименование | Ед. Мярка | Размери (м') |  |  | еднакви елементи | Количество |  | Ед. Цена | Стойност
|  |  |  | L | B | H |  | Единично | Общо
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I-A | Земни работи - част " В и К "
1 |  | Изсичане и изкореняване на храсти | кв.м | 1.87 | 87 |  | 2 | 325.38 | 325.4 |  | 0
2 |  | Изкоп с багер на транспорт | куб.м |  |  |  |  | 12.53 | 12.5 |  | 0
3 |  | Изкоп ръчен ТЗП | куб.м |  |  |  |  | 10.22 | 10.2 |  | 0
4 |  | Еднократно прехвърляне на тиня | куб.м |  |  |  |  | 10.22 | 10.2 |  | 0
5 |  | Разриване на ЗП | куб.м | 10.22 |  |  |  | 10.22 | 10.2 |  | 0
6 |  | Ръчно подравняване | кв.м |  |  |  |  | 325.38 | 325.4 |  | 0
I-B | Земни работи - част " Екологична "
1 |  | Ръчно натоварване на самосвал | куб.м | 12.53 |  |  | 10% | 1.25 | 1.25 |  | 0
2 |  | Превоз на стр.отпадъци | ткм | 12.53 | 1.8 |  | 4 | 90.2 | 90.2 |  | 0
[9 empty] | ВСИЧКО: |  | 0
Дата: | [5 empty] | Подпис и печат:
(име и фамилия)
(длъжност на представляващия участника)

## ПКС_14
Обект: |  | „Увеличаване капаците на БПС – Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима“ (яз. „Ряховски ливади“)
Подобект: |  | Системи и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води
| Част: | Наблюдателни (мониторингови) пиезометрични сондажи
ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА № 14
№ | Шифър | Наименование | Ед. Мярка | Размери (м') |  |  | еднакви елементи | Количество |  | Ед. Цена | Стойност
|  |  |  | L | B | H |  | Единично | Общо
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  | Изграждане на наблюдателни (мониторингови) пиезометрични сондажи с дълбочина до 6,00 м, окомплектовани с автоматични пиезометри, | бр. | [5 empty] | 1 |  | 0
при следните задължителни условия:
● Диаметър на сондиране - Ø 220 мм
● Дълбочина на сондиране - 6,00 м'
● Спускане на обсадна PVC - колона с даметър 114 мм - плътна в интервалите от 0,00 до 3,00 м и филтър от 3,00 до 6,00 м
● Засипка на задтръбното пространство с филцова фракция (5-15 мм) - в интервала от 2,00 до 6,00 м
● Глинест тампон в интервала от 0,00 до 2,00 м
● Промиване на пиезометрите с вода
● Водочерпене до избистряне на водата
● Изграждане на шахти от PVC - тръба Ø 400 мм - с капак
● Изкоп за кабел, полагане на кабел и заравяне;
● Монтаж на трансмитери за хидростатично налягане (съпоставими с модела "Делта инструмент" ООД, тип "SP-520L" с обхват 0 - 6 мН2О и изход 4-20 mA)
● Монтаж на рзклонителна кутия с IP66 и информационен кабел с дължина 60 м'
● Настройка на трансмитерите на обекта
● Типа и модела на предлаганите трансмитери да са съгласувани с Гл. енергетик на ВиКО (Бяла ЕООД - Севлиево)
● Захранването на трансмитерите за хидростатично налягане и изходния токов сигнал ще се извършва от съществуващите контролери на АСЦДП в БПС към съответния ШК
● Препрограмирането на контролерите от съществуващата АСЦДП - за реализиране на мониторинга ще се извърши от специалистите на ВиКО (Бяла ЕООД - Севлиево), които ще приемат и обработват информацията
|  | ВСИЧКО: | [8 empty] | 0
Дата: | [5 empty] | Подпис и печат:
(име и фамилия)
(длъжност на представляващия участника)