## НОВО
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
ОБЕКТ:Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДК "Йовко Йовков" в УПИ IV,
кв.24 по плана на гр.Севлиево "
ЗАДАНИЕ ЗА ОФЕРТА
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР/СРР | Ед. мярка | Количество | Eд. цена | Обща стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5
1 | Доставка и монтаж на челна дъска | мл | 80.6
2 | Репаринане/Фугиране/ на съществуваща каменна зидария | м2 | 36
3 | Демонтаж, доставка и монтаж на надулучна пола до 45 см. | мл | 80.6
4 | Грундиране и полагане на мазилка по стреха | м2 | 64.48
5 | Грундиране и полагане на мазилка по тераси | м2 | 49
6 | Доставка и полагане на топлоизолация минерална вата 10 см. под таванска плоча под окачен таван | м2 | 276
7 | Доставка и монтаж на окачен таван тип "Армстронг" | м2 | 276
8 | Демонтаж на съществуваща дървена дограма | м2 | 3.6
9 | Доставка и монтаж на 5-камерна PVC дограма с двоен стъклопакет и К стъкло с коеф. на топлопреминаване 1,4 W/m2K-прозорци сутерен | м2 | 3.6
10 | Доставка и монтаж на подпрозоречни профили от алуминии с шир. до 30 см. - външни | мл | 80
11 | Доставка,монтаж и демонтаж на тръбно скеле | м2 | 630
12 | Частично очукване и изкъпване по фасада с вароциментова мазилка | м2 | 10
13 | Полагане на дълбоко проникващ грунд преди полагане на топлоизолация | м2 | 630
14 | Доставка и полагане на топлоизолация EPS 8 см. и коефициент на топлопроводимост 0.032 W/mK по фасади и еркери, вкл. дюбелиране, стъклотекстилна мрежа, ръбохранители, водооткапващ профил, лепило и циментова шпакловка. | м2 | 580
15 | Обръщане на съществуваща дограма с EPS 2 см. и коеф. на топлопроводимост 0,032 W/mK, шпакловка с мрежа, ръбохранители, водооткапващ профил, грундирани и силикатна мазилка. | мл | 405.8
16 | Обръщане на нова дограма с XPS 2 см. и коеф. на топлопроводимост 0,032 W/mK, шпакловка с мрежа, ръбохранители, водооткапващ профил, грундирани и мозаечна мазилка. | мл | 18
17 | Обработване на отвори на прозорци на сменена дограма - вътрешно | мл | 18
18 | Доставка и полагане на силикатна мазилка, вкл. грундиране | м2 | 630
19 | Доставка и полагане на мозаечна мазилка | м2 | 18
20 | Доставка и полагане на ламинат висок клас А4 С32 | м2 | 96.8
21 | Доставка и монтаж РVС первази | мл | 76.8
22 | Доставка и полагане на противопожарни ивици от минерална вата 8 см. с коеф. на топлопроводимост 0,037, с плътност мин. 100 кг./куб.м., вкл. метални дюбели-хоризонтална с шир. 20 см. и 2 бр. вертикални с ширина 50 см. | м2 | 50
23 | Доставка и монтаж на противопожарни врати EI 90./80І200/ | бр | 2
24 | Демонтаж на улуци,водосточни тръби ф 100 | мл | 158
25 | Демонтаж казанчета | бр | 6
26 | Доставка и монтаж водосточни улуци ф100 | мл | 80
27 | Доставка и монтаж водосточни тръби | мл | 78
28 | Доставка и монтаж казанчета | бр | 6
29 | Демонтаж осв.тела | бр | 35
30 | Доставка LED панел 45 W, А++, 5400 Лумена, 60/60 см., ІР34 | бр | 31
31 | Доставка LED панел 36 W, 2880 Лумена, 60/60 см., ІР34 | бр | 4
32 | Монтаж на LED панел в окачен таван | бр | 35
33 | Доставка СВТ 2х1,5 кв.мм. | мл | 70
34 | Разклонители четворка 1,5 кв.мм. | бр | 31
35 | Монтаж СВТ 2х 1,5 кв.мм. свободно лежащ над окачен таван. | мл | 70
36 | Доставка мълниеприемник с изпреварващо действие | бр | 1
37 | Монтаж мълниеприемник с изпреварващо действие | бр | 1
38 | Доставка алуминиев проводник Ф 8 mm., без изолация | мл | 60
39 | Доставка крепежни елементи за скатен покрив | мл | 60
40 | Доставка алуминиев проводник Ф 11 mm., с PVC изолация | мл | 20
41 | Полагане на проводник | мл | 80
42 | Направа заземление с преходно съпротивл.до 20ома | бр | 2
43 | Кутия метална 200/400/100 | бр | 2
44 | Изкоп ръчен 0.8/0.4м | мл | 10
45 | Полагане поц.шина 40/40в изкоп | мл | 14
46 | Доставка на прав съединител | бр | 10
47 | Монтаж прав съединител | бр | 10
48 | Пусково-наладъчни работи | бр | 30
|  | Обща стойност на горните видове работи: |  |  | 0
|  | Непредвидени разходи в размер на 5% : |  |  | 0
|  |  |  | Всичко: | 0
|  |  |  | ДДС 20% : | 0
|  | Бюджет за СМР : |  |  | 0
Срок за изпълнение: .........................мах. …………. календарни дни.
|  |  |  | Изпълнител : | ……………………….