**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**За изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет**

**Количествена сметка за обект път GAB1169/III-404, Севлиево - Крушево – Младен – яз. „Ал. Стамболийски” – 18.8 км**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Вид** | **Ед.** | **ОБЩО** |
| **по** | **на** | **мяр-** | **коли-** |
| **ред** | **работите** | **ка** | **чество** |
|  | **Подземна тръбна мрежа за широколентов интернет** |  |  |
| 1 | Тесен изкоп с ширина 0,4м. | м3 | 5065.21 |
| 2 | Ръчен изкоп | м3 | 506.52 |
| 3 | Изкоп за ревиз. Шахти 1/1/1,25 | м3 | 117.00 |
| 4 | Доставка и монтаж на предпазни тръби от полиетилен с висoка плътност/НDPE/ външен диам. Ф40, деб на стената 3мм. | м | 27392.00 |
| 5 | Доставка имонтаж на стом. тръба ф106мм /обсадна тр. Кабел/ | м | 1505.00 |
| 6 | Изграждане на зидани шахти 1/1/1,25 с капак | бр | 78.00 |
| 7 | Доставка и полагане на сигнална лента с жълт цвят,  широка 20см и позволяваща удължение мин. 300% с надпис "Внимание! Оптичен кабел". | м | 13696.00 |
| 8 | Обратен насип | м3 | 5118.61 |
| 9 | Доставка и монтаж на репери | бр | 18.00 |
| 10 | Подравняване и възстановяване на терена  около трасето с необходимата ширина | м | 13696.00 |

***ПРИЛОЖЕНИЕ №1***

***Към техническа спецификация за изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет на Обект: Път GAB1169/III-404, Севлиево - Крушево – Младен – яз. „Ал. Стамболийски” – 18.8 км“***

**ЦЕНОВА ОФЕРТА**

**ДО ….. (наименование, населено място, адрес, получаващо лице)**

**ОТ …... (наименование, правна форма, ЕИК, населено място, адрес, представляващо лице, данни за контакт – телефон, факс, e-mail)**

**Уважаеми Дами и Господа,**

**С настоящето ви предоставяме нашата индикативна оферта за изпълнение на следните дейности:**

**1. Количествено-стойностна сметка за изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет за обект: GAB1169/III-404, Севлиево - Крушево – Младен – яз. „Ал. Стамболийски” – 18.8 км“:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Вид** | **Ед.** | **ОБЩО** | **Единична** | **Стойност** |
| **по** | **на** | **мяр-** | **коли-** | **цена** |  |
| **ред** | **работите** | **ка** | **чество** | **(лв.)** | **(лв.)** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тесен изкоп с ширина 0,4м. | м3 | 5065.21 |  |  |
| 2 | Ръчен изкоп | м3 | 506.52 |  |  |
| 3 | Изкоп за ревиз. Шахти 1/1/1,25 | м3 | 117.00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на предпазни тръби от полиетилен с висoка плътност/НDPE/ външен диам. Ф40, деб на стената 3мм. | м | 27392.00 |  |  |
| 5 | Доставка имонтаж на стом. тръба ф106мм /обсадна тр. Кабел/ | м | 1505.00 |  |  |
| 6 | Изграждане на зидани шахти 1/1/1,25 с капак | бр | 78.00 |  |  |
| 7 | Доставка и полагане на сигнална лента с жълт цвят,  широка 20см и позволяваща удължение мин. 300% с надпис "Внимание! Оптичен кабел". | м | 13696.00 |  |  |
| 8 | Обратен насип | м3 | 5118.61 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на репери | бр | 18.00 |  |  |
| 10 | Подравняване и възстановяване на терена  около трасето с необходимата ширина | м | 13696.00 |  |  |

**Валидност на офертата:**

Подпис........................... (подпис)